| ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………………………………….……………………………………......................................... ΤΗΛ.:……………………………. FAX:…………………………….. Email:……………………………....................................................... |  | Τρίκαλα, ../../2025 ΠΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| --- | --- | --- |

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης ………………………………………………………………….. με έδρα ………………….οδός ……………………………. αριθμός ……. ΑΦΜ…………………… και ΔΟΥ………………….. .

Υποβάλω την παρούσα οικονομική προσφορά απαντώντας στην αριθμ.πρωτ.: 7623/3-10-2025 πρόσκληση ενδιαφέροντος και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη την προμήθεια/υπηρεσία για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ», σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ: 25.05.00.00 με τίτλο «υλικά δικτύου ύδρευσης» με CPV 44164310-3. οικ. Έτους 2025.

Αναλυτικά:

| Περιγραφή | Ποσότητα | Μονάδα | Τιμή | Σύνολο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΚΡΑΙΟ ΜΑΥΡΟ Φ150/160 ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ Χυτοσιδηρό με ελαστικό δακτύλιο κεφαλής | 3 | ΤΜΧ |  |  |
| ΑΚΡΑΙΟ ΜΑΥΡΟ Φ90 ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ Χυτοσιδηρό με ελαστικό δακτύλιο κεφαλής | 4 | ΤΜΧ |  |  |
| ΑΚΡΑΙΟ ΜΠΛΕ Φ100/110 ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ Χυτοσιδηρό με αγκύρωση | 7 | ΤΜΧ |  |  |
| ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 1' Cimberio ολικής ροής με λαβή πεταλούδας | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 1/2' Cimberio ολικής ροής με λαβή πεταλούδας | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 1/2' ΑΡΣ-ΘΗΛ Cimberio ολικής ροής με λαβή πεταλούδας | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 1/2' ΘΗΛ. ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ 3/4' Cimberio ολικής ροής με λαβή πεταλούδας | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 2' Cimberio ολικής ροής με λαβή πεταλούδας | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 2' ΑΡΣ-ΘΗΛ Cimberio ολικής ροής με λαβή πεταλούδας | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 3/4' Cimberio ολικής ροής με λαβή πεταλούδας | 30 | ΤΜΧ |  |  |
| ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 3/4' ΘΗΛ. ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ 3/4' Cimberio ολικής ροής με λαβή πεταλούδας | 30 | ΤΜΧ |  |  |
| ΒΑΝΑ Φ80 AVG ελαστικής έμφραξης με βολάν | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| ΓΩΝΙΑ 2' Γαλβάνιζέ | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 1' Γαλβάνιζέ | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 1/2' Γαλβάνιζέ | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 2' Γαλβάνιζέ | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤ. 3/4'Χ1/2' Γαλβάνιζέ | 15 | ΤΜΧ |  |  |
| ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤ. ΤΟΡΝ. Φ80Χ90 Χυτοσιδηρό κομπλέ (λάστιχα+βίδες) | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤ. Φ150Χ160 Χυτοσιδηρό κομπλέ (λάστιχα+βίδες) | 6 | ΤΜΧ |  |  |
| ΖΙΜΠΩ ΦΑΡΔΥ ΠΛΑΣΤ. Φ250 Χυτοσιδηρό κομπλέ (λάστιχα+βίδες) | 4 | ΤΜΧ |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ25/90ο 16 ΑΤΜ. Ηλεκτροεξαρτήματα για σωλήνες PE 100 | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΛΑΙΜΟΣ Φ90 16 ΑΤΜ. Ηλεκτροεξαρτήματα για σωλήνες PE 100 | 8 | ΤΜΧ |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ110 16 ΑΤΜ. Ηλεκτροεξαρτήματα για σωλήνες PE 100 | 5 | ΤΜΧ |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ25 16 ΑΤΜ. Ηλεκτροεξαρτήματα για σωλήνες PE 100 | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ32 16 ΑΤΜ. Ηλεκτροεξαρτήματα για σωλήνες PE 100 | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 16 ΑΤΜ. Ηλεκτροεξαρτήματα για σωλήνες PE 100 | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ Φ90Χ25 16 ΑΤΜ. Ηλεκτροεξαρτήματα για σωλήνες PE 100 | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ Φ32Χ25 Ηλεκτροεξαρτήματα για σωλήνες PE 100 | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΛΑΣΤ. Φ63/90ο Εξαρτήματα για PVC | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| ΜΑΝΣΟΝ Φ63.16 ΑΤΜ. με ελαστικό δακτύλιο κεφαλής | 30 | ΤΜΧ |  |  |
| ΜΑΣΤΟΣ 1' Γαλβάνιζέ | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ50Χ1&1/2'' ΑΡΣ Ε.Τ Ορειχάλκινο για σωλήνες PE 100 Ελαφρού τύπου | 6 | ΤΜΧ |  |  |
| ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ50Χ1&1/2' ΘΗΛ Ε.Τ Ορειχάλκινο για σωλήνες PE 100 Ελαφρού τύπου | 6 | ΤΜΧ |  |  |
| ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63Χ2'' ΑΡΣ. Ε.Τ Ορειχάλκινο για σωλήνες PE 100 Ελαφρού τύπου | 12 | ΤΜΧ |  |  |
| ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63Χ2'' ΘΗΛ Ε.Τ Ορειχάλκινο για σωλήνες PE 100 Ελαφρού τύπου | 7 | ΤΜΧ |  |  |
| ΡΑΚΟΡ Φ18 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο | 50 | ΤΜΧ |  |  |
| ΡΑΚΟΡ Φ18 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο | 30 | ΤΜΧ |  |  |
| ΡΑΚΟΡ Φ22 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο | 70 | ΤΜΧ |  |  |
| ΡΑΚΟΡ Φ22 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| ΡΑΚΟΡ Φ22 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΕΛΛΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 80-100Χ300 Ανοξείδωτη Σέλα Επισκευής με EPDM | 5 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ125Χ1' χυτοσίδηρό κομπλέ (λάστιχα+βίδες) | 5 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ125Χ2' χυτοσίδηρό κομπλέ (λάστιχα+βίδες) | 5 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ63Χ1' χυτοσίδηρό κομπλέ (λάστιχα+βίδες) | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ90Χ1' χυτοσίδηρό κομπλέ (λάστιχα+βίδες) | 15 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ190Χ2' χυτοσίδηρό κομπλέ (λάστιχα+βίδες) | 7 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΠΙΡΑΛ 1/2' 50cm Γαλβάνιζέ με 4 βίδες τύπου άλλεν | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΒ. 1&1/2' ΤΥΦΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ Γαλβάνιζέ με 4 βίδες τύπου άλλεν | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΒ. 1&1/4' ΤΥΦΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ Γαλβάνιζέ με 4 βίδες τύπου άλλεν | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΒ. 1/2' ΤΥΦΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Γαλβάνιζέ με 4 βίδες τύπου άλλεν | 5 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΒ. 1/2' ΤΥΦΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ Γαλβάνιζέ με 4 βίδες τύπου άλλεν | 7 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΒ. 3/4' ΤΥΦΛΟΣ ΚΟΝΤΟΣ Γαλβάνιζέ με 4 βίδες τύπου άλλεν | 2 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΒ. 3/4' ΤΥΦΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ Γαλβάνιζέ με 4 βίδες τύπου άλλεν | 6 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΥΣΤΟΛΗ 1'Χ3/4' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβάνιζέ | 20 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΥΣΤΟΛΗ 2'Χ1/2' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβάνιζέ | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4'Χ1/2' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβάνιζέ | 15 | ΤΜΧ |  |  |
| ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1&1/2' ΓΙΑ ΚΟΝΤΡΕΣ 6-μετρη ελαφρού τύπου | 18 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| ΣΩΛΗΝΑ Φ63 10 ΑΤΜ. PVC με ελαστικό δακτύλιο κεφαλής | 40 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| ΣΩΛΗΝΑ Φ63 10 ΑΤΜ. PVC με ελαστικό δακτύλιο κεφαλής | 40 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| ΤΑΠΑ Φ80 ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Χυτοσίδηρο | 5 | ΤΜΧ |  |  |
| ΤΑΦ 1/2'Χ 3/4'Χ1/2' Γαλβάνιζέ | 10 | ΤΜΧ |  |  |
| ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18 PE 80 Μπλε για πόσιμο νερό | 100 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 PE 80 Μπλε για πόσιμο νερό | 200 | ΜΕΤΡΑ |  |  |
| ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΟ Φ80 Πυροσβεστικός κρουνός 16 ΑΤΜ | 3 | ΤΜΧ |  |  |
| ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ100 | 10 | ΤΜΧ |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ |  |
|  |  |  | ΦΠΑ 24%: |  |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: |  |

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:…………………

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ