ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

| Αριθμός Πρωτοκόλλου:3439/26.05.2025 | ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΤΕΧΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 35, ΤΗΛ: 2431076891 |
| --- | --- |
| Κωδικός Δείγματος & Σημείο Δειγματοληψίας: ΜΚΦ25/Ν1.26.05 καφε Τσιασιώτης Γρηγ ΜΚΦ25/Ν2.26.05 Καφε Ροδάκινο Ζαρρας Αχ |  |
| Ημερομηνία δειγματοληψίας: 26/05/2025 | Ημερομηνία Παραλαβής δειγμάτων:26/05/2025 |
| Τοπ. Κοιν. Δειγματοληψίας :Μ.ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ | Κατάσταση δειγμάτων κατά την παραλαβή : ΑΠΟΔΕΚΤΗ |
| Υπεύθυνη δειγματοληψίας: Οικονόμου Σταυρούλα | Ημερομηνία έκδοσης έκθεσης:28/05/2025 |

| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ |  | ΜΕΘΟΔΟΣ |  | ΤΙΜΗ ΚΥΑ 27829/2023 | ΜΟΝΑΔΕΣ |  | ΤΙΜΗ 1ου ΔΕΙΓΜ/ΤΟΣ | ΤΙΜΗ 2ου ΔΕΙΓΜ/ΤΟΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pH |  | 4500 Η.B (APHA) |  | >6.5 και < 9,5 |  |  | 7,93 | 7,90 |  |
| Αγωγιμότητα (Conductivity) |  | 2510 Β (APHA) |  | 2500 | μS/cm |  | 420 | 421 |  |
| *Θολότητα |  | 2310 Β (ΑΡΗΑ) |  | < 1 | FNU |  | 0,63 | 0,76 |  |
| *Ολική σκληρότητα (Total hardness) |  | 2340 Β (APHA) |  | 100-500 | mg/L CaCO3 |  |  |  |  |
| *Ασβεστίου (Ca) |  | 3500 Ca.A (APHA) |  | 100 | mg/l Ca+2 |  |  |  |  |
| *Μαγνήσιο (Mg) |  | 3500 Mg.A (APHA) |  | 30-50 | mg/l Mg +2 |  |  |  |  |
| *Θειϊκά (SO4 =) |  | 4500 SO4.E (APHA) |  | 250 | mg/l SO4 -2 |  |  |  |  |
| *Χλωριούχα (Cl -) |  | 4500.B (APHA) |  | 250 | mg/l Cl- |  | 0,08 | 0,07 |  |
| *Υπολειμματικό χλώριο |  | 4500 Cl.G-DPD (APHA) |  | 0,2-0,4 | mg/l Cl2 |  |  |  |  |
| *Σίδηρος (Fe) |  | (Photometric meth.) - Merck |  | 0,2 | mg/l Fe |  |  |  |  |
| *Μαγγάνιο (Mn) |  | (Photometric meth.) - Merck |  | 0,05 | mg/l Mn |  |  |  |  |
| *Αμμώνιο (ΝΗ4 +) |  | 4500 -NH3(APHA) |  | 0,5 | mg/l NH4 + |  |  |  |  |
| Κολοβακτηριοειδή |  | ISO 9308-1 |  | 0 | cfu/ 100 ml |  | Απουσία | Απουσία |  |
| *Αρ. Αποικιών στους 22 0C |  | ISO 6222 |  | Άνευ ασυνήθους μεταβολής | cfu/ml |  |  |  |  |
| ΧΗΜΙΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Νιτρικά (ΝΟ3 -)* |  | 4500- NO3 .B |  | 50 | mg/l NO3 - |  |  |  |  |
| *Νιτρώδη (ΝΟ2 -) |  | 4500- NO2 .B |  | 0,5 | mg/l NO2 - |  |  |  |  |
| ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.Coli |  | ISO 9308-1 |  | 0 | cfu/ 100 ml |  | Απουσία | Απουσία |  |
| Εντερόκοκκοι |  | ISO 7899-2 |  | 0 | cfu/ 100 ml |  | Απουσία | Απουσία |  |
|  | Ημερομηνία ανάλυσης:26/05/2025 |  | Ημερομηνία έγκρισης:28/05/2025 |  |  |  |  |  |  |
|  | Αναλυτής Ζαφείρη Βαρβάρα - Χημικός |  | Υπεύθυνη Εργαστηρίου Μαρίνα Αθ. Παπαστεργίου |  |  | Προϊσταμένη Τμήματος Περιβάλλοντος ΔΕΥΑΤ |  |  |  |